## Sheet1
医用耗材、试剂目录
序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 参数要求
1 | 检验科 | 一次性末梢采血采集容器 | 适用于婴幼儿末梢血采集、五分类血常规检测，含EDTA-K2抗凝剂，容量0.5ml，管帽淡紫色的末梢血采血容器。
2 |  | 全自动生化免疫流水线配套试剂（专机专用，生化项目检测） （厂家：富士胶片和光纯药株式会社） | 适用于日立LST008A生化分析仪临床生化检验项目试剂，包括但不限于：谷丙转氨酶测定试剂盒（IFCC法）、谷草转氨酶测定试剂盒（IFCC法）、谷氨酰转肽酶测定试剂盒（IFCC法）、总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法）、直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法）、乳酸脱氢酶测定试剂盒（IFCC法）等及配套酶类校准品和胆红素校准品。上述试剂应确保可直接在日立LST008A生化分析仪上下载试剂参数使用。
3 |  | 全自动生化免疫流水线配套试剂（专机专用，日常清洗及养护） （厂家：日本株式会社日立高新技术） | 适用于日立LST008A生化分析仪临床生化检验项目试剂及耗材，包括但不限于：ISE标准液、ISE血样校准品、ISE用清洗剂（N）、ISE内部标准液、ISE稀释液、ISE参比电极液、抗菌无磷清洗剂、酸性清洗剂、碱性清洗剂、钾钠氯及参比电极、卤素灯泡、反应杯等。上述试剂应确保可直接在日立LST008A生化分析仪上下载试剂参数使用。
4 |  | 全自动细菌鉴定药敏仪配套试剂（专机专用,细菌鉴定及药敏试验） （厂家：生物梅里埃美国股份有限公司） | 适用于梅里埃VITEK 2 Compact全自动细菌鉴定药敏分析仪，试剂及耗材包括但不限于：革兰氏阴性细菌鉴定卡、革兰氏阳性细菌鉴定、酵母菌鉴定卡、奈瑟菌嗜血杆菌鉴定卡、厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片、肺炎链球菌药敏卡片、革兰阳性细菌药敏卡、革兰阴性细菌药敏卡、样本稀释液、一次性悬浮液管等。
5 |  | 全自动精子质量分析仪配套试剂及耗材（专机专用，精子质量分析） （厂家：上海北昂医药科技有限公司） | 适用于上海北昂S6全自动精子质量分析仪用试剂耗材：一次性精子计数池、血小板乳胶微粒标准物质等。上述试剂应确保可直接在仪器上读卡使用。
6 |  | 深圳帝迈血液分析仪配套试剂（专机专用，五分类血常规、超敏C反应蛋白及血清样淀粉样蛋白检测） （厂家：深圳帝迈生物技术有限公司） | 适用于深圳帝迈DH-2000T全自动血液免疫分析仪使用试剂及耗材，包括但不限于血细胞分析用染色液FDN-D、血细胞分析用染色液FDN-R、血细胞分析用溶血剂LYN-D、血细胞分析用溶血剂LYN-G、血细胞分析用稀释液DIL-N、血细胞分析用稀释液DIN-R、清洗液CLE-P、缓冲液CRP II-L、血细胞分析用溶血剂L2、全程C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A测定试剂、血细胞分析仪用校准物、C反应蛋白质控品、C反应蛋白校准品、血清淀粉样蛋白A校准品、血清淀粉样蛋白A质控品、血细胞分析仪用质控物、清洗液（CLR）等。上述试剂应确保可直接在仪器上读卡使用。
7 |  | 全自动生化免疫流水线（专机专用，免疫化学发光检测） （厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司） | 适用于深圳新产业X8全自动免疫分析仪使用试剂及耗材，包括但不限于底物液、清洗液、一次性吸头、单孔反应杯、管路清洗液、光检查液、废物袋、甲胎蛋白等肿瘤标志物、性激素、心肌标志物、贫血标志物等化学发光检测试剂及耗材。上述试剂应确保可在仪器上直接读卡使用。
8 |  | 临床生化检验试剂（非专机用） | 适用于日立LST008A生化分析仪临床生化检验项目试剂：白蛋白（溴甲酚绿法）、总蛋白（双缩脲法）、碱性磷酸酶（酶法）、总胆汁酸（循环酶法）、腺苷脱氨酶（酶法）、前白蛋白（免疫比浊法）、胆碱酯酶（丁酰硫代胆碱法）、5`-核苷酸酶（酶法）、α-L-岩藻糖苷酶（CNPF底物法）、尿素（脲酶-谷氨酸脱氢酶法）、尿酸（尿酸酶法）、肌酐（酶法）、胱抑素C（免疫比浊法）、视黄醇结合蛋白（免疫比浊法）、转铁蛋白（免疫比浊法）、β2-微球蛋白（免疫比浊法）、总胆固醇（酶法）、甘油三酯（酶法）、低密度脂蛋白胆固醇（酶法）、高密度脂蛋白胆固醇（酶法）、脂蛋白（a)检测试剂盒（免疫比浊法）、高敏C反应蛋白（免疫比浊法）、肌酸激酶（速率法）、α-羟丁酸脱氢酶（速率法）、葡萄糖（己糖激酶法）、HbAlc糖化血红蛋白（免疫比浊法）、二氧化碳（酶法）、钙（偶氮胂Ⅲ法）、无机磷（直接紫外法）、镁（二苯胺蓝法）、CCP 抗环瓜氨酸肽抗体（免疫比浊法）等及配套校准品和质控品。包括但不限于上述试剂应确保可直接在日立LST008A生化分析仪上下载试剂参数使用。
9 |  | 细菌检验试剂及耗材（非专机用） | 常规微生物检测、院感监测、精子染色分析等使用试剂及耗材，包括但不限于血琼脂平板培养基、SS琼脂培养基、麦康凯琼脂培养基、念珠菌属真菌显色培养基、沙保罗氏琼脂培养基、巧克力琼脂培养基、抗酸染色液（冷染法）、一次性使用接种环等。
10 | 内一科 | 一次性钝型动静脉瘘穿刺针 | 用于血透患者内瘘形成隧道后穿刺，16G(1.6mmX25mm)
11 |  | 尿液尿沉渣计尿器 | 用于临床24小时尿蛋白定量，[规格型号]10ML[包装尺寸]17.5cm*18cm
12 | 儿科 | 婴儿集尿袋 | 儿科0-1岁患儿留取尿标本时需用带粘贴带的收集 袋，收集袋容量约100ml，粘贴带外径4.8*6.2cm。
13 | 内二科（胃镜室） | 洗液袋 | 内镜吸引配置，需含滤芯，容量3000ml
14 |  | 中性电极 | 内镜氩气刀配置，成人双极
15 |  | 可旋转重复开闭软组织夹 | 内镜下夹闭创面使用器材，有效工作长度需1950mm或以上
16 |  | 活检钳 | 内镜活检取样用，有效工作长度需2300mm或以上
17 |  | 一次性使用圈套器 | 内镜下切除息肉使用器材，有效工作长度需2300mm或以上
18 | 内二科 | 一次性使用肺功能仪用过滤嘴 | 适配四方光电手持式肺功能检查仪7020
19 |  | 呼出一氧化氮测定系统（传感器） | 适配NIOX VERO 12-1630-0158047
20 | 耳鼻喉 | 医用聚乙烯醇海绵 | 规格：长8cm*宽2cm*高1.5cm 材质：聚乙烯醇 抗拉强度>10N/cm²
21 |  | 一次性等离子体手术电极 | 该产品与等离子主机配合使用，用于人体组织的切割、消融、凝固止血，主要用于扁桃体、腺样体切除，UPPP,CAUP和鼻腔等狭窄部位病变治疗。直径更细,更方便儿童使用；液体进出双通路，独立分开，可有效避免刀头堵塞，且刀头电极表面镀了特殊金属，使用时间更长。其构成为双电极、绝缘套管、塑料手柄、电缆线、滴水管、吸水管、插头；材质为钨、304不锈钢、陶瓷；工作尺寸为4.7mmD X 140mmL/6.0mmD X 120mmL；硬度≥140HV1，角度：20°±5°；工作额定电压：1500Vp。