医技楼 2 、4 号楼加固工程项目需求

一、项目概况：

1、项目名称: 广州市增城区新塘镇中心卫生院医技楼 2 、4 号楼加固工程项目设计服务；

2、建设地点：广州市增城区新塘镇水松坣路 10 号；

3、建设单位：广州市增城区新塘镇中心卫生院；

4、设计范围: 医技楼 2 号楼、4 号楼；

5、设计内容: 医技楼 2 号楼、4 号楼加固及装饰修复工程；

6、建筑面积: 医技楼 2 号楼约 706 ㎡，医技楼 4 号楼约 950 ㎡； 二、技术要求：
1、本项目不改变原建筑使用功能；

2、包括但不限于建筑物的基础、结构、墙体等部位的加固设计；

3、包含加固后的装饰修复设计、概算编制；

4、满足国家及地方相关规范要求，并充分考虑建筑物结构安全性及深度必须满足国家现行的建筑工程设计文件编制深度规定及建筑设计相关的规范要求；
5、所设计图纸须通过施工图审查及其他相关部门的评审和审批。工程造价指标在合理、科学的基础上节省投资。
三、周期:

1、自合同签订之日起计算，共计 10 个工作日。