石墨炉原子吸收分光光度计采购项目用户需求

- 一、需求概况：

| 序号 | 采购内容 （标的名称） | 数量 | 采购预算 （人民币） | 最高限价 （人民币） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | 1套 | 12.00万元 | 12.00万元 | 否 |

供应商报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含所有税费。

- ★总报价不得超过最高限价总价，各产品的单项报价不得超过对应单项最高限价，否则按无效投标处理。

- 商务和技术要求

- ★在信用中国网上查询供应商信息，不存在重大违纪记录及未被列入企业经营异常名录。

- ★供应商提供的设备（含零配件、随机工具等）必须是全新原装、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，近1年内生产的合格产品。

- ★设备验收前提供计量检定或校准报告（单位名称为：广州市增城区新塘镇中心卫生院）

- 付款方式：确定工供应商后双方协商，货物验收合格三个月内支付全款或签订合同后支付30%预付款，验收合格三个月内支付余款。

- ★主机标准配置至少配备石墨炉控制系统，能开展锰、铅、镉等金属测定。

- ★配电脑工作站用于安装配套软件。

- ★整机质保1年以上。

- 注：凡标注“★”号的条款为实质性响应条款，必须逐条进行响应，供应商如有任何一条负偏离或不响应或不满足的，将导致投标无效。