## Sheet1
新塘医院拟遴选耗材报价表（2025.9.9）
拟遴选品种 | [5 empty] | 参与遴选耗材报价
序号 | 科室 | 耗材名称 | 需求规格 | 参数要求 | 备注 | 供应商 | 平台 | ID | 注册证名称 | 型号 规格 | 最小包装单位 | 平台供货最小包装单位价格（元） | 最小计量单位 | 平台供货最小计量单位价格（元） | 生产厂家 | 注册证号 | 注册证 有效期 | 适用范围
1 | 血透科 | 一次性钝型动静脉瘘穿刺针 | 16G*1”HTC-30W-D | 适用于血液净化治疗中使用扣眼穿刺的动静脉内瘘患者 | 血液透析类集采品种，只接受集采中选品种报名
2 | 血透科 | 一次性动静脉穿刺针 | 16G*1"HC-30W | 适用于血液净化治疗中使用动静脉内瘘及人工血管患者 | 血液透析类集采品种，只接受集采中选品种报名
3 | 血透科 | 过氧乙酸检测试纸 (0-40mg/L) | 100次/盒 | 适用于血透室水处理系统管路消毒后过氧乙酸残留量检测。
4 | 血透科 | 过氧乙酸消毒液 | 500g | 适用于血透室水处理系统（金宝）管路的消毒，浓度为：15%-18%过氧乙酸。
5 | 血透科 | 空心纤维透析器 | SUREFLUX-15G | 一次性使用，醋酸纤维膜，有效膜面积1.5m2，最大跨膜压500mmhg | 血液透析类集采品种，只接受集采中选品种报名
6 | 血透科 | 空心纤维透析器 | REXEED-15UC | 一次性使用，聚砜纤维膜，有效膜面积1.5m2，最大跨膜压500mmhg | 血液透析类集采品种，只接受集采中选品种报名
7 | 血透科 | 一次性使用空心纤维高通量透析器 | LSHT180-A | 一次性使用，聚砜纤维膜，有效膜面积1.8m2，最大跨膜压500mmhg | 血液透析类集采品种，只接受集采中选品种报名
8 | 血透科 | 空心纤维血液透析滤过器 | UltrafluxAV600s | 适用于山外山5000系列机型，并支持连续运行24小时以上。
9 | 血透科 | 离子交换树脂再生剂 | 10kg/袋 | 添加于血透室水处理系统中，将水中的离子与树脂上的离子交换，从而去除水中的杂质，提高水质。
10 | 血透科 | 连续性血液净化管路 | TWT-CBP-02P | 适用于山外山5000系列机型，并支持连续运行24小时以上。
11 | 血透科 | 柠檬酸消毒液 | 6L KC-CLD1 | 适用于透析机治疗后消毒
12 | 血透科 | 透析导管 | 5743690 | 适用于无法建立自体动静脉内瘘及人工血管的且需要长期患者
13 | 血透科 | 透析液过滤器 | Dissafe plus | 适用于山外山5000系列机型，并支持连续运行24小时以上。
14 | 血透科 | 血液净化装置的体外循环血路 | BLU018E | 适用常见透析机类型，能匹配常见透析器 | 血液透析类集采品种，只接受集采中选品种报名
15 | 血透科 | 血液透析A浓缩液 | 5升 KC200401 | A 浓缩液成分为氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸, 细菌内毒素含量达标
16 | 血透科 | 血液透析干粉 | 660g KC2003F1 | 适用常见透析机类型，使用费森尤斯透析机
17 | 血透科 | 血液透析浓缩液 | KC200401B 6L/桶 | 适用常见透析机类型，使用费森尤斯透析机
18 | 血透科 | 一次性使用透析护理包 | B-1 | 托盘1个、无菌手套2件，消毒棉签1包（16支），治疗巾1张、2包共4块独立包装纱布（8*10cm2）、止血贴2张、胶贴8条、酒精纱布1件
19 | 血透科 | 一次性使用无菌血液透析导管及附件 | 双腔11.5Er-16cm | 适用透析患者建立临时透析导通
20 | 血透科 | 一次性使用血液灌流器 | ZX-130 | 适用于血液净化治疗，能高效率清除磷、甲状旁腺、β微球蛋白等中大分子。（要求需提供配套的连接管）
21 | 血透科 | 一次性血液净化用血液回路管及附件 | AP00097 AV-Set ONL INEplus 5008-E | 适用常见透析机类型，使用费森尤斯5008S血滤机 | 血液透析类集采品种，只接受集采中选品种报名
22 | 血透科 | 硬度检测试剂盒 | 100次/盒 | 适用于血透室水处理系统管路日常水硬度检测。
23 | 血透科 | 余氯检测试纸 (0-20mg/L) | 100次/盒 | 适用于血透室水处理系统管路日常水余氯检测。
24 | 检验科 | 传染病非定值复合质控品 | 水平1：6×3ml/盒 | 用于新产业X8化学发光仪乙肝两对半、梅毒特异性抗体、人类免疫缺陷病毒抗原抗体、丙型肝炎病毒抗体等室内复合质控品 | 否
25 | 检验科 | 传染病非定值复合质控品 | 水平2：6×3ml/盒 | 用于新产业X8化学发光仪乙肝两对半、梅毒特异性抗体、人类免疫缺陷病毒抗原抗体、丙型肝炎病毒抗体等室内复合质控品 | 否
26 | 检验科 | 传染病非定值复合质控品 | 水平4：6×3ml/盒 | 用于新产业X8化学发光仪乙肝两对半、梅毒特异性抗体、人类免疫缺陷病毒抗原抗体、丙型肝炎病毒抗体等室内复合质控品 | 否
27 | 检验科 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 第四代人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂（酶联免疫法） | 否
28 | 检验科 | A 群轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 50人份/盒 | 适用于沃文特FA160全自动粪便分析仪轮状病毒和腺病毒抗原检测（胶体金法） | 是
29 | 检验科 | 腺病毒检测质控品 | 0.5ml/支 | 用于腺病毒抗原检测（胶体金法）室内质控品 | 否
30 | 检验科 | 轮状病毒检测质控品 | 0.5ml/支 | 用于轮状病毒抗原检测（胶体金法）室内质控品 | 否
31 | 检验科 | 柯萨奇病毒A16型IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 适用于手足口病柯萨奇病毒A16型IgM抗体检测（胶体金法） | 否
32 | 检验科 | CA16病毒lgM检测质控品 | 0.5ml/支 | 用于柯萨奇病毒A16型IgM抗体检测（胶体金法）室内质控品 | 否
33 | 检验科 | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 适用于手足口病肠道病毒71型IgM抗体检测（胶体金法） | 否
34 | 检验科 | EV71病毒lgM检测质控品 | 0.5ml/支 | 用于肠道病毒71型IgM抗体检测（胶体金法）室内质控品 | 否
35 | 检验科 | EB病毒早期抗原、衣壳抗原、核心抗原抗体多项质控品 | 水平A：1×2 mL，水平B：1×2 mL | 适用于新产业化学发光仪EB-EA-IgA、EB-VCA-IgA、EB-NA-IgG等EB病毒抗原抗体检测室内质控品 | 否
36 | 检验科 | 登革病毒NS1抗原检测试剂(胶体金法) | 20人份/盒 | 用于登革病毒NS1抗原检测（胶体金法） | 否
37 | 检验科 | 甲型流感病毒检测质控品 | 0.5ml/支 | 用于甲型流感病毒抗原检测（胶体金法）室内质控品 | 否
38 | 检验科 | 乙型流感病毒检测质控品 | 0.5ml/支 | 用于乙型流感病毒抗原检测（胶体金法）室内质控品 | 否
39 | 检验科 | 碱性清洗剂 | 1*2000ml/瓶 | 日立LABOSPECT 008α生化分析仪配套使用碱性清洗液 | 是
40 | 检验科 | 抗菌无磷清洗剂 | 500ml/瓶 | 日立LABOSPECT 008α生化分析仪配套使用抗菌无磷清洗液 | 是
41 | 检验科 | 酸性清洗剂 | 500ml/瓶 | 日立LABOSPECT 008α生化分析仪配套使用酸性清洗液 | 是
42 | 检验科 | 酵母样真菌药敏卡片VITEK 2 AST-YS08 | 20人份/盒 | 适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定药敏分析仪酵母样真菌药敏试验 | 是
43 | 检验科 | 临床生化复合校准品 | 5ml/盒 | 适用于中元汇吉生产的生化试剂配套复合校准品 | 是
44 | 检验科 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒(葡萄糖-6-磷酸底物法)（质控品） | 低值质控品:1×3mL，高值质控品:1×3mL | 适用于北京利德曼生产的葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒(葡萄糖-6-磷酸底物法)室内质控品 | 是
45 | 检验科 | 全自动生化免疫分析专用试管（冷存管） | 2ml/支 | 适用于新产业X8化学发光仪血清分离试管，可直接上机检测 | 否
46 | 检验科 | 微量样品管/样品冻存管 | ST05-015 500个/包 | 用于血清分离低温保存容器，须带外螺旋及垫圈 | 否
47 | 检验科 | 一次性使用微量采血吸管 | 150ul | 用于末梢血采集用微量吸管，一次可吸取不低于150uL全血 | 否
48 | 检验科 | 低密度脂蛋白胆固醇校准品 | 1.0mL*1 | 适用于中元汇吉生产的LDL-C生化检测试剂配套校准品 | 是
49 | 检验科 | 高密度脂蛋白胆固醇校准品 | 1.0mL*1 | 适用于中元汇吉生产的HDL-C生化检测试剂配套校准品 | 是
50 | 检验科 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 1.0mL*1 | 适用于中元汇吉生产的CK-MB活性测定生化检测试剂配套校准品 | 是
51 | 检验科 | 免疫5项复合校准品 | 1.0mL*3支/盒 | 适用于中元汇吉生产的免疫球蛋白（IgA、IgG、IgM）、补体（C3、C4)等生化检测试剂配套校准品 | 是
52 | 检验科 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）头孢克肟 | 5ug 50片 | 用于手工药敏MIC法检测用头孢克肟药敏纸片 | 否
53 | 检验科 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）利奈唑胺 | 30ug 50片 | 用于手工药敏MIC法检测用利奈唑胺药敏纸片 | 否
54 | 检验科 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（磁微粒发光法） | 深圳市新产业 | 用于新产业X8化学发光仪神经元特异性烯醇化酶测定 | 是
55 | 检验科 | 多项目尿液化学分析控制品 | 12瓶/盒(东干品6瓶、复溶液6瓶） | 用于尿液分析（PH、尿比重、尿糖、尿蛋白、亚硝酸盐、胆红素、潜血、白细胞酯酶、酮体、尿胆原、尿妊娠试验等）室内质控 | 否
56 | 检验科 | SL6000/820电解质稀释液（间接法）(样本稀释液）（MR Buffer Solution) | 2L/瓶 | 适用于迈瑞SL6000/BS800M系列生化分析仪，用于电解质（K、Na、Cl离子）测定 | 是
57 | 检验科 | 胆红素校准品BilirubinCalibrato | 货号：997- 21201/4×3mL | 适用于富士胶片和光生产的总胆红素、直接胆红素配套校准品 | 是
58 | 检验科 | 氨基末端脑利钠肽前体校准品 | C0:4×0.35ml,C1:4×0.30ml,C2：4×0.3ml | 适用于迈瑞CL2000化学发光仪NT-proBNP测定配套校准品 | 是
59 | 检验科 | 全程C反应蛋白(hsCRP+常规CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | 75mL R:1×75mL | 适用于帝迈DH-2000T全自动血液免疫分析仪全程C反应蛋白测定 | 是
60 | 检验科 | 一次性末梢采血器 | 安全锁卡式press、21G 2.2mm | 按压式，带安全锁卡式一次性末梢血采血针，21G | 否
61 | 检验科 | 梅毒甲胺红不加热血清试验诊断试剂 | 120人份/盒 | 用于梅毒非特异性抗体甲苯胺红不加热血清试验 | 否