附件

云胶片服务政府采购定点议价资格比选
一、政策依据

依据《广东省医疗保障局关于公布放射检查类医疗服务价格项目的通知》等文件通知，将数字影像处理与上传存储纳入放射检查的价格构成，并将实体胶片从项目价格构成中剥离，由患者按需选购，实体胶片实行零差价销售，不捆绑收费。为完善我院云胶片服务供给，助力跨地区跨医院的检查结果共享互认，减轻患者医药费用负担，提升患者满意度，现通过公开比选的方式确定一家服务优质高效的供应商，再通过广东政府采购智慧云平台进行定点议价。

二、项目基本情况

（一）品目名称：C16080200-平台运营服务
（二）项目名称：广州市增城区新塘镇中心卫生院云胶片服务采购项目

（三）预算金额：人民币44万元/年
最高限价：人民币4.8元/检查报告人次

（四）采购需求：根据采购人实际需要，为采购人提供云胶片服务。
	序号
	品目名称
	标的名称
	单位
	单价上限（元）
	技术规格
参数及要求
	是否允许进口产品

	1
	平台运营服务
	广州市增城区新塘镇中心卫生院云胶片服务采购项目
	检查报告人次
	4.80
	详见第四章
	否


说明：

（1）本项目云胶片特指采购人CT\MRI\DR等放射类检查的数字影像存储介质。

（2）“检查报告人次”按云胶片平台检查流水号为统计依据，按1个流水号为1人次计算，患者同一项目一次检查多个部位如果只出一份报告只计算一个检查报告人次。

（五）服务期限：2026年4月28日-2027年4月27日
（六）评选方法：综合评分法。
三、付款方式

本项目采用按月实结的结算方式，当期服务费=中标单价X当期实际核计检查报告人次。

四、主要技术参数

	功能服务
	服务要求

	影像云平台

基础功能
	1.支持原始影像、电子报告文件数据统一实现云端归档及管理；

2.支持医院根据检查时间、患者号、检查号等自定义查询归档数据明细，支持查看影像，支持查看按月份以及按设备类型统计的统计图；
3.支持分享功能，可以实时生成分享二维码，且实现授权验证码，避免隐私泄露，提高信息安全保护；
4.▲支持自定义设置分享时效，过期则链接失效；
5.支持分享时自定义设置是否允许查看历史检查；
6.▲支持脱敏分享，个人敏感信息用*代替显示，更加隐私安全，可通过后台设置进行配置，该功能设置可后台配置开启或者关闭；
7.▲支持配置是否报告审核后，患者可查看云胶片数据，该功能设置可后台配置开启或者关闭；
8.▲支持配置患者延迟查看云胶片数据，可配置延迟查看时问，该功能设置可后台配置开启或者关闭；
9.系统支持对云胶片整体运营情况的统计分析，实时展现报告业务浏览量；
10.采用B/S架构，支持医生在PC端和移动端实时查询患者的当次检查的原始DICOM 影像及报告；

11.支持患者历史检查影像及报告的查询；

12.支持提供用户操作审计日志服务，对用户的操作行为进行记录，便于后期追溯。

	数据云存储

和应用服务
	1.支持兼容多种云存储类型：本地存储，云存储，混合储存等；

2.同时支持，MySql、Postgres等多种数据库管理系统，及国产信创数据库管理系统；

3.采用数据库与影像数据分离存储方式，优化数据库设计，保障海量数据存储与检索的性能；
4.支持影像数据的对象存储；
5.支持对数据进行加密传输，保证数据存储和传输过程中的信息安全；

6.支持医院业务系统互通方式采集，且不影响医院业务系统的正常运行；

7.从医院业务系统获取检查信息、患者信息、影像文件、诊断结果，数据至少包含医院患者ID、门诊号、住院号、检查号、设备、部位、项目，患者姓名、性别、年龄及身份证号、联系方式，影像 DICOM 文件，诊断内容、医生信息等；
8.支持根据用户的需求，设置存储设备的影像管理策略，根据医院的数据量来合理部署云端存储服务；

9.支持对影像数据进行打包存储；

10.支持DICOM标准格式的无损压缩，能实现原始影像及报告的云端管理应用；

11.涉及患者隐私的信息，支持对数据进行加密传输，保证数据存储。

	数据清洗服务
	1.支持与院内业务系统互联互通，获取检查数据和影像数据；

2.支持放射检查的影像数据FTP/Query 获取；

3.▲在已登记、已检查、已诊断、已审核等节点获取患者原始影像数据；

4.完成数据清洗并上传至云端进行归档存储。

	云胶片及

云报告服务
	1.支持放射检查报告云端调阅服务；

2.支持身份验证查询功能；
3.支持多种身份验证方式选择；

4.▲支持患者查看历史检查报告，并以不同图标展不同检查；

5.支持原始报告查看；

6.支持PC端查询；

7.支持手机、平板移动端查询；
8.支持数据脱敏显示；

9.▲支持数据加密传输。

	H5医学影像

云应用服务
	1.▲基于HTML5技术实现，支持在PC、iOS、Android等显示终端上，以无损的质量显示多类型的DICOM影像；
2.支持通过PC端及iOS、Android移动端实时查询患者当次检查的原始DICOM影像、电子报告及图文诊断报告资料；

3.提供检查缩略图功能，多序列影像可用通过缩略图实现显示切换；

4.支持缩略图展示与关闭切换功能；
5.支持 DICOM封装的 PDF图文报告显示；
6.支持浏览患者的历史检查影像和报告数据；
7.支持进行PC端浏览原始DICOM 影像，并具备平移、放大/缩小、调窗(预设值、实时调节)、旋转(1.90，R90)、左右镜像、负像、显隐四角信息、测量、角度、面积、标记、序列播放、序列联动、序列布局；

8.支持测量功能，包含直线测量、矩形测量、椭圆测量、角度测量、点测量；

9.支持箭头标记功能；
10.▲支持一键重新加载等操作；
11.支持进行PC端加载多次检查DICOM影像功能；
12.支持在iOS、Android移动端对DICOM影像的浏览功能:序列切换、缩放、移动、旋转、调窗、负像、显隐四角信息、测量、角度、面积、序列播放、重新加载、保存影像等操作；
13.支持多种条件查询患者检查数据，包括按照检查时间、患者来源、报告状态、设备类型来筛选患者检查数据；
14.支持按患者ID、检查号、报告状态、患者姓名、住院号、门诊号等多种方式来搜索患者检查数据。

	数据访问安全验证服务
	1.支持提供患者查询报告的多种身份认证选择管理，保证访问用户安全性；

2.▲可通过后台配置选择患者查询的安全校验方式；

3.支持患者查询，可通过输入检查预留手机号/短信验证码或姓名+后四位身份证号或姓名+检查号(影像号、住院号)等方式进行安全校验；
4.支持患者查询，可通过输入姓名+检查号或影像号或住院号等多种字段其中之一进行安全校验。

	云胶片

入口服务
	1.支持医院公众号跳转集成； 

2.支持统一扫码查询； 
3.支持全院统一静态二维码查询； 
4.支持分享二维码扫码直接访问云报告，无需下载APP； 
5.支持生成自主分享二维码。


五、评分表

	评审因素
	评审标准

	分值构成
	商务部分20分
技术部分60分
报价部分20分

	技术部分
	技术参数响应
（30分）
	根据投标人的投标文件技术参数响应情况评分，技术参数完全满足招标文件要求的得30分；有负偏离的，标注带“▲”重要技术条款每缺1项扣2分（共10项），其他一般技术要求条款，每项扣0.5分，扣完为止。注：对采购需求带“▲”号的条款，必须提供对应产品技术参数的证明材料，否则不得分。

	
	技术方案 (10分)（等次分值选择：0；2；6；10）
	根据各投标人技术方案的合理性、可行性、结构、内容、条理清晰程度、项目实施方案等进行综合评价： 投标人技术方案科学合理、可行性强、内容齐全、结构完整、条理清晰，有详细到位的项目实施方案，得10分； 投标人技术方案合理、具有可行性，内容、结构、条理清晰，有详细项目实施方案，得6分； 投标人技术方案不合理、不具有可行性，内容、结构不完整，没有详细到位项目实施方案，得2分。 不提供不得分。

	
	维护服务方案（一）（2分）
	根据投标人提供的维护服务方案（一）进行综合评审，方案应包括（投标文件中方案标题应以下列方案名称命名）：(1)工作流程；(2)服务内容；(3)服务方式；(4)故障应急措施。提供全部内容得2分，每缺1项扣0.5分。

	
	维护服务方案（二）（8分）（等次分值选择：0；1；4；8）
	根据投标人提供维护服务方案（一）的详细内容进行综合评审
：（1）服务方案对需求充分响应，对需求全面理解和剖析，提出具备专业性、实用性的服务方案，有合理可行保障措施，能有效保障本项目服务实施，有利于实现服务效果的，得8分；
（2）服务方案对需求充分响应，对需求部分理解和剖析，提出部分具备专业性、实用性的服务实施方案或者部分合理可行保障措施，基本保障本项目服务实施，部分满足服务效果的，得4分；（3）服务方案对需求响应不充分，没有对需求进行理解和剖析，没有提出体现专业性或针对性的措施，或者措施方案不合理不可行的，无法保障本项目服务实施，达不到服务效果的，得1分；（4）无提供服务方案的得0分。

	
	售后应急方案（10分）,（等次分值选择：0；2；5；10）
	（1）售后应急方案完全满足采购文件要求，根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到采购单位电话通知响应时间<=30分钟、到达采购单位办公现场提供技术服务的响应时间<=2小时，具有全面完善具体的技术培训方案和日常保养服务，承诺保证免费培训医学工程人员熟练掌握维护保养及基本维修技能等情况，得10分；
（2）售后应急方案基本满足采购文件要求，根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到采购单位电话通知响应时间<=60分钟、到达采购单位办公现场提供技术服务的响应时间<=6小时，有比较全面的技术培训方案和日常保养服务，得5分；
（3）售后应急方案部分满足采购文件要求，根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到采购单位电话通知响应时间>1小时、到达采购单位办公现场提供技术服务的响应时间>6小时，有简单的技术培训方案，得2分；
（4）无提供售后应急方案的得0分。

	商务部分
	同类业绩情况(10分)，（等次分值选择：0；2；4；6；8；10）
	投标人或服务厂家提供2020年以来（以合同签订之日为准）承接同类项目或医院服务类项目业绩，每1个得2分，最高得10分。 【须提供以上有效合同复印件加盖投标人公章，否则不得分，合同可只提供首页、含金额页、盖章页。】

	
	拟投入本项目服务人员配备情况(6分)，（等次分值选择：0；2；4；6）
	投标人拟投入本项目服务人员具有： ①系统集成项目管理工程师； ②信息系统项目管理师； ③软件设计师证书。 每提供1个证书得2分，最高得6分，未提供得0分。【须提供以上人员相关证书及提供开标前（不含开标当前月）一年内任意连续3个月投标人为其缴纳的社保证明复印件加盖投标人公章，否则不得分。】

	
	网络安全等保响应（4分）,（等次分值选择：0；4）
	投标人或服务厂家提供的服务通过网络安全等级保护测评要求，能提供三级等保或以上证明（关键页）的，得4分；无提供的，得0分。

	报价部分
	投标报价得分（20分）
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。


六、响应文件格式及要求
投标响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，有提供格式文件的请按格式要求提交。标注“★”号且提供格式文件的请按格式要求提交，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。响应文件需提交  一式三份  。
	序号
	内容
	
	盖章要求

	
	商务部分

	1
	★投标承诺函
	
	盖鲜章

	2
	★投标人资格声明函
	
	盖鲜章

	3
	★《投标人资格声明函》的附件（提供以下相关证照的原件扫描件）：1.营业执照；2.广东政府采购智慧云平台信息技术服务（运营服务）资格供应商证明。
	
	盖鲜章

	4
	授权委托证明书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书）
	
	盖鲜章

	5
	业绩一览表及相关证明材料
	
	盖鲜章

	6
	拟投入本项目服务人员配备情况明细表及相关证明材料
	
	盖鲜章

	7
	网络安全等级保护测评相关证明材料
	
	盖鲜章

	8
	投标人认为有必要说明的其他商务文件资料
	
	盖鲜章

	
	技术部分

	9
	技术方案
	
	盖鲜章

	10
	维护服务方案
	
	盖鲜章

	11
	售后应急方案
	
	盖鲜章

	12
	投标人认为有必要说明的其他技术文件资料
	
	

	
	价格部分

	13
	★投标报价表
	
	盖鲜章


【投标文件-材料1】

投标承诺函

广州市增城区新塘镇中心卫生院：

我方确认收到贵方提供的 广州市增城区新塘镇中心卫生院云胶片服务采购项目 的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务。

我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

                                      单位盖章：
日期：20  年   月   日

（说明：本格式文件内容不得擅自删改。）
【投标文件-材料2】

投标人资格声明函
广州市增城区新塘镇中心卫生院：

关于贵方发布的  广州市增城区新塘镇中心卫生院云胶片服务采购项目  的采购公告，我方愿意参加投标，并声明截至开标日：我方符合招标文件中 第二条“供应商资格” 规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的原件扫描件： 1.企业法人营业执照 ；2.广东政府采购智慧云平台信息技术服务（运营服务）资格供应商证明。
（二）不存在有关联单位同时参与该项目投标；

（三）在经营活动中没有重大违法失信行为；
（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

                       单位盖章：  
日期：20  年   月   日

（说明：本格式文件内容不得擅自删改。）

【投标文件-材料3】

（三）法定代表人证明书（格式） 

法定代表人证明书

                 现任我单位/组织                   职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

有效期限：                             
附：代表人性别：       年龄：     身份证号码：                   

注册号码（如有）：                 

企业类型（如有）：                  

经营范围（如有）：                 
供应商（盖章）：

法定代表人/负责人（签字或盖签字章）：

附：法定代表人/负责人身份证复印件
粘贴法定代表人/负责人身份证复印件（正反面）



（四）委托授权书（若法人委托他人办理需提供此材料）
委托授权书

致：广州市增城区新塘镇中心卫生院
本授权书声明：           是注册/登记于   （国家或地区或机构）   的  （供应商名称）  的法定代表人/负责人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司/组织的全权代理人，就  广州市增城区新塘镇中心卫生院云胶片服务采购项目  项目的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人/负责人（签字或盖签字章）：

被授权人（签字或盖签字章）：

附：代理人身份证复印件
粘贴代理人身份证复印件（正反面）

【投标文件-材料4】

报价表

	项目名称
	预估需求量

（检查报告人次）
	最高限价

（元/检查报告人次）
	报价

（元/检查报告人次）
	总报价

（元）

	广州市增城区新塘镇中心卫生院云胶片服务采购项目
	91666
	4.80
	
	

	总报价：大写（人民币）：


说明：

1.“检查报告人次”按云胶片平台检查流水号为统计依据，按1个流水号为1人次计算，患者同一项目一次检查多个部位如果只出一份报告只计算一个检查报告人次。

2.结算方式：本项目采用按月实结的结算方式，当期服务费=中标单价X当期实际核计检查报告人次。

3.报价包含完成本项目所有服务内容的所有费用,包括但不限于软件购置费、安装调试费、培训费、售后服务费、人工费、材料费、交通费、各种税费、保险费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

供应商名称（单位盖公章）：              
日期：    年  月  日

（说明：本格式文件内容不得擅自删改。）
正面





反面





正面





反面








第11页/共11页

