影像设备维保服务项目参数

佐证材料

目录

2一、服务承诺书


2二、技术服务要求


2参数1


2参数2


2参数3


2参数4


2参数5


2参数6


3参数7


3参数8


3参数9


3参数10


3参数11


3参数12


4三、商务要求


4参数1


4参数2


4参数3


5四、报价




一、服务承诺书

二、技术服务要求

参数1

配件要求佐证或承诺书

参数2

零件仓库佐证
参数3

预防性保养佐证或承诺书
参数4

工程师相应证书证明及近3个月的社保证明
参数5

开机保证承诺书
参数6

承诺书
参数7

工程师相应证书证明及近3个月的社保证明
参数8

全职维修工程师相应学历、培训证书证明及近3个月的社保证明
参数9

项目负责人相应学历、培训证书、工作证明及近3个月的社保证明
参数10

有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。（提供复印件）

参数11

图像质量校准和检测工具佐证
参数12

辐射安全许可证相关佐证

三、商务要求
参数1

项目实施方案
参数2

服务质量保障措施及方案
参数3

同类项目业绩
报价

广州市增城区新塘镇中心卫生院影像设备维修及保养服务

采购项目报价清单
	类别
	设备

名称
	数

量
	设备

型号
	服务方案
	报价

（万元）

	年

度

维

修
保

养
	飞利浦MRI
	1
	2023年3月（Ingenia LightSpeed）
	技术保修（含MRI主机、后处理工作站、精密空调、水冷系统等），提供4次/年度免费维护保养，配件费不超过厂家报价的八折。
	

	
	西门子CT
	1
	2021年12月（SOMATOM go Fit）
	技术保修（含CT主机、后处理工作站等），提供4次/年度免费维护保养，配件费不超过厂家报价的八折。
	

	
	GE-DR
	1
	2015年（GE-Definium 6000）
	不包含球管，其它配件与人工费全包。4次/年度免费维护，有故障时随叫随到，保证开机率为96％以上。
	

	
	万东DR
	1
	2021年（型号：新东方1000EA）
	不包含球管，其它配件与人工费全包。4次/年度免费维护，有故障时随叫随到，保证开机率为96％以上。
	

	合计
	小写：￥***
大写：***人民币


公司名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年  月  日
备注：报价中含运维服务、运输保险、装卸、培训辅导、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。


