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	项目名称
	服务内容及要求
	作业频次/时限
	单项报价

（元/年）

	新塘镇中心卫生院2026-2027年排水管网及化粪池维护服务采购公开询价项目
	1.合同期内，化粪池满溢前，及时负责清理。处理化粪池清理过程中保证化粪池完好无损。
	所有化粪池每年不少于2次，其中门诊大楼主化粪池不少于4次。
	

	
	2.合同期内室内外排水管网、便桶、地漏、洗手盆、沙井堵塞时，及时负责清通，包括但不限于：
（1）室内排水管网简易清通（工具仅限厕吸）。
（2）室内排水管网常规清通（使用厕吸以外工具）。
（3）室外排水管网使用高压水枪清通。
	（1）预估每月平均清通35次；
（2）接到采购人通知，2小时内上门清通。
	

	
	3.清通公司进场后，对全院的室内外排水管网进行一次全面排查，对堵塞管道或排水不畅的部位进行清通。
	进场后1次
	

	
	4.合同期结束前，清通公司对全院的室内外排水管网再进行一次全面排查，对堵塞管道或排水不畅的部位进行清通。
	合同期结束前1次
	

	合计
（本报价为总价包干，即合同总价在合同期限内不因维保次数而变动）
	

	声明：本公司承诺在报价时已仔细阅读用户需求书中的各项条款、内容及要求，并已对项目场地进行考察。
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